## 封面
岳西县岩湾水电站绿色小水电创建工程
设计概算
浙江中洲水利水电规划设计有限公司
二〇二四年三月

## 总概算
工程量清单汇总表
工程名称：岩湾水电站绿色小水电建设工程 |  |  | 单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 金额 | 备注
| 第一部分 建筑工程 |  | 单价承包
一 | 河流生态修复
二 | 拦河坝改造
三 | 厂区改造工程
四 | 管理房改造
五 | 厂房改造
六 | 机电设备维护保养
| 第二部分 临时工程 |  | 总价承包
一 | 施工导流工程
二 | 施工交通工程
三 | 临时房屋建筑工程
四 | 施工用电
五 | 施工脚手排架工程
六 | 其他临时工程
合计

## 工程量清单 (hidden)
岩湾水电站绿色创建工程量清单
一 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 河流生态修复 |  |  |  |  | 28.7785
1 | 新建生态堰坝 |  |  |  |  | 20.2785
| 覆盖层开挖及出渣 |  | m3 | 500 | 17.77 | 0.8885
| 弱风化石基础开挖 |  | m3 | 320 | 44.68 | 1.4298
| C25埋石砼堰体（长45m） |  | m3 | 190 | 518.71 | 9.8555
| C25砼防渗墙(长35m) |  | m³ | 80 | 608.57 | 4.8686
| 坝顶M30水泥砂浆镶嵌鹅卵石（φ80） |  | m2 | 45 | 121.62 | 0.54729
| 钢筋制安（锚筋） |  | t | 0.5 | 6918.16 | 0.34591
| 模板 |  | m2 | 320 | 59.78 | 1.913
| DN500放钢管（长约4m，壁厚8mm,配12mm厚法兰闷头） |  | 根 | 1 | 3000 | 0.3
| 测流堰槽Q235钢板(壁厚8mm) |  | t | 0.2 | 6500 | 0.13
2 | 生态流量监测设施升级改造 |  | 项 | 1 |  | 5.5
| DN150镀锌钢管立杆及DN100镀锌钢管支杆（DN150立杆长3m，支杆长1m，包括基础、钢板、螺母等） |  | 套 | 1 | 2500 | 0.25
| 摄像头（分辨率不低于1920x1080像素。视频帧率不小于12帧/秒，码率不低于1Mbps ） |  | 只 | 1 | 6000 | 0.6
| 水位传感器（精度±0.1%量程：0m-15m） |  | 只 | 1 | 4000 | 0.4
| 控制箱（400*300*150mm） |  | 只 | 1 | 2000 | 0.2
| 数据采集处理终端（含采集软件、满足接入省厅监控平台） |  | 套 | 1 | 20000 | 2
| 硬盘录像机（包含2T硬盘） |  | 套 | 1 | 8000 | 0.8
| 二年质保费用 |  | 项 | 1 | 10000 | 1
| 其他辅材 |  | 项 | 1 | 2500 | 0.25
3 | 库区垃圾清理 |  | 项 | 1 | 5000 | 0.5
4 | 大坝下游河道清理(堆放至河岸) |  | m³ | 2500 | 10 | 2.5
二 | 拦河坝改造 |  |  |  |  | 9.05
1 | 大坝左坝顶不锈钢栏杆 | 高90cm | m | 38 | 250 | 0.95
2 | 大坝不锈钢标牌 | 1.8m×2m | 块 | 4 | 5000 | 2
3 | 大坝水力翻板闸门维修 | 8m×3.5m | 块 | 12 | 3000 | 3.6 | 金属结构防腐、止水橡皮更换
4 | 坝面杂草、河面清理及美化 |  | 项 | 1 | 10000 | 1
5 | 上坝道路清理维修 |  | 项 | 1 | 5000 | 0.5
6 | 上坝道路太阳能路灯 | 80W、高6m | 盏 | 4 | 2500 | 1
三 | 厂区改造
1 | 进厂公路改造 | 长约100m |  |  |  | #REF!
| 路边清理、路面维护 |  | km | 0.1 | 10000 | 0.1 |  | 1.1
| 挡土墙基础开挖 |  | m³ | 110 | #REF! | #REF!
| M10浆砌河卵石挡土墙 | 长约100m | m³ | 110 |  | 0 | 不勾缝、不漏浆
| C25砼排水沟 |  | m³ | 25 |  | 0
| 太阳能路灯 | 80W、高6m | 盏 | 6 | 2500 | 1.5
2 | 厂区大门改造
| 厂区大门口工棚拆除（3.05×12m） |  | ㎡
| 厂区大门及北围墙拆除 |  | m
| 厂区大门砌筑 |  | m³
| 厂区大门大理石铺贴 |  | ㎡
| 厂区大门口C30砼地坪 |  | ㎡
| 厂区电动伸缩大门 |  | 套 | 1
3 | 新建厂区围墙 | 高2.2m | m | 38 |  |  | 含基础、乳胶漆及琉璃瓦
4 | 厂区围墙乳胶漆 | 高1.9m | ㎡ | 218.5
5 | 厂区无砂混凝土地面 |  | ㎡
6 | 厂区绿化 |  | ㎡
7 | 厂区排水沟 |  | m | 160
8 | 厂区宣传栏 | 9m×2.6m | 块 | 1
9 | 厂区停车棚 | 8.1m×？ | ㎡
10 | 厂区路灯改造 | 80W | 盏 | 8 |  |  | 改太阳能路灯
11 | 排水涵管 |  | m | 12
12 | 新增路沿石 | 600×200×100 | m | 50
13 | 路沿石拆除安装 |  | m
14 | 厂区大门不锈钢字 |  | 套 | 1
15 | 户外垃圾箱（不锈钢镀锌板，四分类一体款，加厚通用版） |  | 座 | 1 | 5000
四 | 管理房改造
1 | 管理房外立面维修
2 | 管理房钢木门更换 | 2.45×0.8m | 扇 | 10 |  |  | 盼盼防盗门
3 | 管理房照明灯具更换 |  | 盏 | 20
4 | 管理房屋顶防水 |  | ㎡ | 228.9
5 | 管理房檐口维修 |  | m | 59.8
6 | 管理房排水系统维修 |  | 项 | 1 |  |  | 含屋顶、卫生间、厨房排水及化粪池
7 | 管理房一楼卫生间改造 |  | 项 | 1 |  |  | 含卫生间瓷砖及洁具
8 | 管理房走廊护栏维修 |  | 米 | 35.9
9 | 管理房走廊顶棚铝方管吊顶 |  | ㎡ | 42.24
10 | 管理房餐厅吊顶 | 集成吊顶 | ㎡ | 13.68
11 | 管理房窗户纱窗 |  | 个 | 22
五 | 厂房改造
1 | 厂房屋顶电站标牌 |  | 套 | 1
2 | 厂房正立面铝塑板装饰 |  | ㎡
3 | 水轮机层地面砖铺贴 |  | ㎡
4 | 仓库隔墙砌筑 | 墙厚 cm | ㎡ |  |  |  | 含乳胶漆
5 | 仓库防火门 |  | 扇 | 2
6 | 副厂房防火门更换 | 97×24.1、14.9×241、98×241、100×239、149×239、148.5×240 | 扇 | 6
7 | 副厂房矿棉板吊顶 |  | ㎡ | 158.905 |  |  | 轻钢龙骨石膏板
8 | 主副厂房屋面更换 |  | ㎡
9 | 主副厂房排水系统维修 |  | 项 | 1
10 | 控制室墙面吸音板铺装 |  | ㎡ | 104.3
11 | 主副厂房乳胶漆 |  | ㎡
12 | 厂房卫生间隔墙砌筑（含窗户封堵、地面升高部分） | 封窗户2.0×1.8+1.5×1.55、卫生间1.5×2.4 | ㎡
13 | 厂房卫生间瓷砖铺贴 |  | ㎡
14 | 厂房卫生间洁具（蹲便器、洗手池） |  | 套 | 1
15 | 厂房卫生间供排水及化粪池 |  | 项 | 1
16 | 厂房照明改造 | 控制室：26盏 厂房：10盏 蝶阀8盏 | 盏 | 50
17 | 发电机层地面清洁处理 |  | 项 | 1
18 | 高低压室绝缘垫铺设 | 厚4mm，宽1m | m | 41.2
19 | 厂房侧立面装饰 |  | ㎡
20 | 厂房电动提升大门（带小门） | 长宽 | 樘 | 1
21 | 大门雨棚钢化玻璃更换 | 4.5×2m | ㎡ | 9
22 | 升压站地面修整 |  | 项 | 1
23 | 应急物资仓库 | 长×宽×高 | 项 | 1
六 | 机电设备改造
1 | 机电设备维修、维护
1.1 | DN150伸缩节更换 | KXT型 | 个 | 8
1.2 | DN150闸阀更换 | Z45X-16Q | 个 | 2
1.3 | 冷却水管道加固 |  | 处 | 2
1.4 | 发电机层盖板刷漆 |  | 项 | 1
1.5 | 水机层盖板刷漆 |  | 项 | 1
1.6 | 机电设备刷漆 |  | 项 | 1
1.7 | 油水气管道刷漆 |  | 项 | 1
1.8 | 升压站构架、设备刷漆 |  | 项 | 1
1.9 | 仓库货架 | 200*200*60cm | 组 | 7
1.10 | 厂房值班室空调安装 | KTF-35GW | 台 | 1
2 | 标识标牌
2.1 | 升压站标线、标牌、警示牌等制作安装 | 相关规范 | 项 | 1 |  |  | 不锈钢材质
2.2 | 厂房标线、标牌、警示牌、巡视道路图等制作 | 相关规范 | 项 | 1 |  |  | 不锈钢材质
2.3 | 油水气管道标识牌 | 相关规范 | 项 | 1 |  |  | 不锈钢材质

## 建筑工程
第一部分 建筑工程工程量清单
工程名称：岩湾水电站绿色小水电建设工程
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) | 备注
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 0
一 | 河流生态修复 |  |  |  | 0
1 | 坝下游河道砂砾石清挖(堆放至河岸) | m3 | 2500
2 | 库区垃圾清理 | 项 | 1
3 | 生态堰坝
3.1 | 覆盖层开挖及出渣 | m³ | 500
3.2 | 弱风化石基础开挖 | m³ | 320
3.3 | C25埋石砼堰体（埋石率不大于25%） | m³ | 236
3.4 | C25砼防渗墙 | m³ | 80
3.5 | 坝顶M30水泥砂浆镶嵌鹅卵石（φ80） | m2 | 45
3.6 | 钢筋制安（锚筋） | t | 0.5
3.7 | 模板 | m2 | 320
3.8 | DN500放钢管（长约4m，配12mm厚法兰闷头） | 根 | 1
3.9 | 测流堰槽Q235钢板(壁厚8mm) | t | 0.2
4 | 生态流量监测设施升级改造
4.1 | DN150镀锌钢管立杆及DN100镀锌钢管支杆（DN150立杆长3m，支杆长1m，包括基础、钢板、螺母等） | 套 | 1
4.2 | 摄像头（分辨率不低于1920x1080像素。视频帧率不小于12帧/秒，码率不低于1Mbps ） | 只 | 1
4.3 | 水位传感器（精度±0.1%量程：0m-15m） | 只 | 1
4.4 | 控制箱（400*300*150mm） | 只 | 1
4.5 | 数据采集处理终端（含采集软件、满足接入省厅监控平台） | 套 | 1
4.6 | 硬盘录像机（包含2T硬盘） | 套 | 1
4.7 | 二年质保费用 | 项 | 1
4.8 | 其他辅材 | 项 | 1
二 | 拦河坝改造 |  |  |  | 0
1 | 标志标牌（不锈钢标牌，1.8m×2m） | 块 | 4
2 | 大坝左坝顶不锈钢栏杆（DN50,高90cm) | m | 38
3 | 水力翻板闸门维修 （8m×3.5m，金属结构防腐、止水橡皮更换） | 块 | 12
4 | 坝面杂草、河面清理及美化 | 项 | 1
5 | 上坝道路清理维修 | 项 | 1
6 | 上坝道路太阳能路灯（80W、高6m，含基础、安装材料等所有内容） | 盏 | 4
三 | 厂区改造工程
1 | 进厂公路改造
1.1 | 路边清理、路面整平 | m | 100
1.2 | 厂区沥青路面（含路基稳定层，路面宽3.5m） | m2 | 350
1.3 | 挡土墙基础开挖 | m³ | 55
1.4 | M10浆砌河卵石挡土墙（不勾缝、不漏浆） | m³ | 110
1.5 | 山边C25砼排水沟 | m³ | 15
1.6 | 大门口人行上山台阶C25砼 | m³ | 12
1.7 | 模板 | m2 | 108
1.8 | 公路边太阳能路灯（80W、高6m，含基础、安装材料等所有内容） | 盏 | 6
2 | 厂区大门改造
2.1 | 厂区大门口工棚拆除清运（3.05m×12m） | 项 | 1
2.2 | 厂区大门及北围墙拆除清运 | 项 | 1
2.3 | 基础开挖 | m³ | 20
2.4 | 厂区大门柱及电动门暗箱段基础（C20砼） | m³ | 6
2.5 | 厂区大门柱及电动门暗箱砌筑（砖砌体） | m³ | 8
2.6 | 厂区大门柱及暗箱钢筋砼板压顶 | m³ | 1
2.7 | 厂区大门楼大理石铺贴（（含底层砂浆抹面） | m2 | 60
2.8 | 厂区大门口C30砼地坪（厚150） | m2 | 80
2.9 | 模板 | m2 | 35
2.10 | 厂区电动伸缩大门（不锈钢，门口宽4.0m） | 套 | 1
2.11 | 厂区大门不锈钢字（岩湾水电站） | 套 | 1
3 | 厂区综合整治
3.1 | 厂区杂草杂物清理 | 项 | 1
3.2 | 新建围墙基础开挖（含余土回填) | m³ | 41.8
3.3 | 新建围墙砌筑C20砼基础 | m³ | 11.4
3.4 | 新建围墙砌筑(高2.2m,24墙体) | m³ | 26
3.5 | 新建围墙乳胶漆(高2.2m,含底层砂浆抹面) | m | 167.2
3.6 | 新建围墙墙顶琉璃瓦(含底层砂浆抹面) | m | 38
3.7 | 老围墙乳胶漆（高1.9m，含清面及底层砂浆抹面） | m2 | 218.5
3.8 | 厂区无砂混凝土地面（C30-1，厚度10cm,青色） | m2 | 750
3.9 | 原绿化带改造（修枝、填土、增补、更换树苗等） | m2 | 240
3.10 | 新增绿化（含整平、填土、绿植、养护等） | m2 | 550
3.11 | 新增绿化带边沿花岗侧石安装（600×200×100） | m | 60
3.12 | C25砼排水沟（160m长，断面300*400，厚度150)） | m³ | 32
3.13 | 排水沟盖板（400*600铸铁盖板） | m | 60
3.14 | 模板 | m2 | 197.6
3.15 | 厂区宣传栏（9m×2.6m，不锈钢框，钢化玻璃） | 块 | 1
3.16 | 厂区停车棚（12m×6m)，膜结构拉杆式） | m2 | 72
3.17 | 厂区路灯改造(80W，改为太阳能路灯） | 盏 | 8
3.18 | 排水涵管（DN300波纹管） | m | 12
3.19 | 新增路缘石（600×200×100，花岗侧石） | m | 50
3.20 | 原路缘石拆除重装（600×200×100） | m | 100
3.21 | 原挡土墙C20砼压顶（300厚，600宽，长60m） | m³ | 6
3.22 | 原挡土墙沟缝美化 | m2 | 170
3.23 | U型度锌钢护栏杆（绿化带隔离栏杆，高0.6m) | m | 60
四 | 管理房改造 |  |  |  | 0
1 | 外立面维修（保留原色调，清洗、修补） | 项 | 1
2 | 钢木门更换（规格0.8m×2.45m,盼盼防盗门） | 扇 | 10
3 | 照明灯具更换 | 盏 | 20
4 | 屋顶防水（SBS防水层） | m2 | 228.9
5 | 檐口维修（清洗、更换破损面砖） | m | 59.8
6 | 排水系统维修 | 项 | 1
7 | 一楼两个卫生间改造（3.5m*1.4m,含卫生间瓷砖、吊顶、灯具及蹲式大便器、台式洗手盆、洁具等） | 项 | 1
8 | 走廊护栏维修 | m | 35.9
9 | 走廊顶棚铝方管吊顶 | m2 | 42.24
10 | 餐厅更换吊顶（集成吊顶） | m2 | 13.68
11 | 窗户纱窗 | 个 | 22
12 | 室外化粪池（1.5m*1m*1m,含给排水管，阀门等） | 个 | 1
五 | 厂房改造 |  |  |  | 0
1 | 厂房屋顶电站标牌 | 套 | 1
2 | 主副厂房屋面更换(75mm厚岩棉夹芯板，红或灰色) | m2 | 512
3 | 厂房正立面铝塑板装饰 | m2 | 115.8
4 | 厂房下游立面喷灰色真石漆装饰（水下墙段） | m2 | 226
5 | 发电机层机层地面砖清洁处理 | 项 | 1
6 | 水轮机层地面砖铺贴 | m2 | 206
7 | 副厂房负一层地面砖铺贴 | m2 | 169
8 | 水机层副厂房仓库隔墙24砖砌筑 | m³ | 13
9 | 仓库墙面抹灰、涂乳胶漆面层 | m2 | 106
10 | 仓库防火门制安（1200*2100） | m2 | 5.04
11 | 发电机层副厂房防火门更换(6扇，含原门拆除外运） | m2 | 18
12 | 发电机层副厂房矿棉板吊顶（轻钢龙骨矿棉板） | m2 | 158.905
13 | 主副厂房排水系统维修 | 项 | 1
14 | 控制室墙面吸音板铺装 | m2 | 104.3
15 | 主副厂房内墙乳胶漆 | m2 | 1944
16 | 厂房卫生间隔墙砌筑（含窗户封堵、地面台高） | m³ | 3
17 | 厂房卫生间墙面、地面瓷砖铺贴（含抹灰） | m2 | 31
18 | 厂房卫生间洁具（蹲便器、洗手池） | 套 | 1
19 | 厂房卫生间供排水及化粪池（1.5m*1m*1m） | 项 | 1
20 | 厂房照明改造（含灯具、开关、接线盒等） | 盏 | 50
21 | 发电机层地面清洁处理 | 项 | 1
23 | 厂房电动提升大门（带小门，门洞3.6m*4.5m） | 樘 | 1
24 | 大门雨棚钢化玻璃更换(10mm厚钢化玻璃) | m2 | 9
25 | 升压站地面修整 | 项 | 1
六 | 机电设备维护保养 |  |  |  | 0
1 | 机电设备维护
1.1 | 发电机层盖板刷漆 | 项 | 1
1.2 | 水机层盖板刷漆 | 项 | 1
1.3 | 机电设备刷漆 | 项 | 1
1.4 | 油水气管道刷漆 | 项 | 1
1.5 | 升压站构架、设备刷漆 | 项 | 1

## 临时工程
第二部分 临时工程工程量清单
工程名称：岩湾水电站绿色小水电建设工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
第二部分 | 临时工程
一 | 施工导流工程
| 生态堰坝清基排水 | 处 | 1
| 编织袋土围堰填筑 | m3 | 280
| 编织袋围堰拆除 | m3 | 280
二 | 施工交通工程 | 元
| 临时施工道路 | km | 0
三 | 临时房屋建筑工程 | 元
| 施工仓库 | m2 | 100
| 办公、生活、 文化福利用房 | 项 | 1
四 | 施工用电 | 元
| 施工用电接入 | 项 | 1
五 | 施工脚手排架工程 | 项 | 1
六 | 其他临时工程 | 项 | 1